[image: image1.png]


                                           

 COMUNE DI VIGGIANO

 
       Provincia di Potenza

 C.A.P. 85059                                                                                                           ( 0975 61142 – Fax 0975 61137

Partita IVA 00182930768                                                                                   C.C.P. n°.14378855

CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO 

 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI:

“ STAZIONI DI ACQUISIZIONE DATI PER IL MONITORAGGIO  DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO”.

Art. 1

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Comune di Viggiano- Via Roma, n. 51 -85059 – Viggiano (PZ) Telefono 0975/61108 Fax 0975/61137.

Il luogo di esecuzione dell’opera è il Comune di Viggiano.

Art. 2

OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione di un Sistema di stazioni di acquisizione dati per il monitoraggio dell’inquinamento ambientale mediante centraline di misura in continuo dei parametri di qualità dell’aria da realizzarsi in località Vigne del Comune di Viggiano  da affidarsi tramite pubblico incanto indetto ai sensi del Decreto Legislativo 17.03.1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità dell’art.23 ). 

Art. 3

IMPORTO DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto per la realizzazione del servizio oggetto della gara , relativo al costo totale per l’intera campagna analitica: due centraline per un mese in due periodi dell’anno, è pari al prezzo di aggiudicazione, quantificato in totali  euro 78.000,00 (settantottomila ) + IVA .Il costo giornaliero per ogni centralina è  stimato  in Euro 650,00.

 I dati  dovranno essere  forniti entro 15 giorni lavorativi dal termine di ogni  periodo di monitoraggio.

Art. 4

NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO

DPCM 28/3/83, DM 20/5/91, Direttiva 92/50/CE, D.Lgs. 17/3/1995, n. 157, D.Lgs. 25/2/2000, n. 65, norme in materia di valutazione e gestione della quantità dell’aria ambiente (DPR n. 203/1988 e s.m., Direttiva 96/62/CE, Decreto Leg. Vo n. 351/1999),D.M. n. 60 del 02/04/2002 in materia di qualità dell’ aria, Capitolato d’oneri e norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 5

DURATA  DELL’APPALTO.  PENALI
La Ditta aggiudicataria è obbligata ad eseguire e concludere tutti i lavori di cui all’art. 2 del presente capitolato d’oneri nel termine di 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del contratto da parte dell’Amministrazione Comunale. Per ogni giorno di ritardo, con salvezza dei casi di forza maggiore e degli eventi indipendenti dalla volontà della ditta, la stessa è tenuta al pagamento della penale di EURO 50,00 (cinquanta/00).

Art. 6

OBIETTIVO GENERALE

Il Comune di Viggiano deve predisporre l’installazione di stazioni automatiche di monitoraggio della qualità dell’aria da dislocare nell’area industriale di Viggiano (Contrada Vigne), eventualmente integrabili con quelle installate sul territorio da altri Enti,  in grado di registrare in continuo le emissioni di inquinanti presenti in tale area prodotte dalla lavorazione del greggio presso il Centro Oli.

Art. 7

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Le centraline, dovranno essere installare in posizioni individuate a seguito dell’applicazione da parte dell’appaltatore di uno studio condotto con modelli matematici di ricaduta di inquinanti emessi da impianti industriali (es Win Dimula dell’Enea o simili), esse dovranno essere predisposte per la trasmissione dati mediante modem GSM , per cui i dati dovranno essere disponibili in tempo reale ed elaborati mediante un report settimanale .

Le unità di monitoraggio dovranno essere accreditate , secondo quanto previsto dalla Norma CEI EN ISO/IEC 17025 e conformi al D.M. n. 60 del 02/04/2002 in materia di qualità dell’ aria.

 L’amministrazione Comunale metterà a disposizione delle ditte la cartografia del Comune di Viggiano, dati relativi alle quantità e qualità delle immissioni, dati metoclimatici e dei venti dominati. 

Le centraline devono essere analizzatori in continuo ed  in grado di misurare, ai sensi del DPCM 28 marzo 1983 appendice 10 punto 5 e successive modificazioni, i seguenti parametri:

Ossidi di azoto totali  NOx (NO, ossidi di azoto e NO2, biossido di azoto)

Anidride solforosa (SO2) e Acido solfidrico ( H2S )

Monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica (CO2)  

Particolato sospeso PM10
Idrocarburi (metanici, totali e non metanici ) CH4 /THC /nMHC

Ozono ( O3 )

Parametri Meteorologici (Direzione e Velocità del Vento, Temperatura, Pressione Atmosferica, Umidità Relativa, radiazione solare e Pioggia).

(conformità alle norme di riferimento  e successive modificazioni)

Le suddette centraline, certificate, devono essere completamente automatiche con funzionamento in continuo. Un computer di centralina dotato di apposito software licenziato dovrà garantire il corretto flusso dei dati di qualità dell’aria da e verso i sistemi informativi, controllare l’operatività degli strumenti, comandare le calibrazioni, validare e memorizzare i dati (excel o access), eventualmente inviare (attraverso linea telefonica GSM) i dati rilevati al centro di controllo che sarà predisposto e colloquiare con lo stesso su richiesta di quest’ultimo. La dotazione di software deve prevedere anche apposito supporto per lo scarico dei dati su computer portatile esterno mediante apposite interfacce in dotazione.

I dati dovranno essere acquisiti ventiquattro ore su ventiquattro, memorizzati dal computer di centralina come medie orarie o biorarie; la memoria di massa del computer di centralina dovrà essere sufficiente a garantire la memorizzazione di almeno tutti i acquisiti in un mese.

PRESCRIZIONI

Qualità dei materiali da fornire

Tutte le attrezzature fornite dovranno corrispondere alle caratteristiche tecnico-funzionali richieste. I materiali, le apparecchiature, i dispositivi e quant’altro installato o eseguito dovranno essere della migliore qualità e corrispondere perfettamente alla funzione cui sono destinati. L’installazione delle apparecchiature non dovrà causare danni, guasti o malfunzionamenti alle strutture e apparati preesistenti.

L’approvvigionamento di materiali e apparecchiature nonché l’esecuzione dei lavori di installazione dovranno essere eseguiti rispettandole norme tecniche vigenti.

Tutte le attività dovranno essere eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni assunte dall’Amministrazione Comunale o da suo delegato.

Accettazione delle forniture

L’accettazione della fornitura da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà solamente alla conclusione della fornitura e installazione. Non verranno accettati materiali e apparecchiature difettose.  A causa di difetti di esecuzione o di cattiva qualità del materiali fornito l’appaltatore è obbligato a provvedere alla sostituzione in parte o in toto a sue spese e senza aggravio per l’Amministrazione. L’appaltatore, nella esecuzione delle attività o delle forniture ha facoltà di svolgerle nei modi che riterrà più opportuno fermo restando l’obbligo della regola d’arte e del rispetto dei termini contrattuali.

Prova di verifica

La verifica della funzionalità delle attrezzature verrà eseguita da una commissione di collaudo all’uopo costituita. La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di garantire, per 24 mesi dalla data del collaudo, tutte le apparecchiature fornite sia per la qualità delle stesse che per il loro montaggio e il regolare funzionamento. Sarà cura dell’appaltatore effettuare apposito corso per l’utilizzo delle attrezzature e lo scarico dei dati.  

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di antura tecnica, giuridica o amministrativa che dovesse insorgere in corso o al termine della fornitura sarà rimessa alla decisione del Giudice Ordinario del Foro di Potenza.

Art. 8

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara, tutti i soggetti pubblici e privati comunque giuridicamente  organizzati,  in possesso dei requisiti indicati nell’ apposito bando di gara.

Art.9

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La procedura di aggiudicazione è determinata mediante il criterio dell’offerta al massimo ribasso , ai sensi del D.Lgs.157/95, art. 23 , modificato ed integrato dal D.Lgs. 22 febbraio 2000 n. 65. 

Art.10

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO

Il servizio è finanziato con mezzi propri dell’Amministrazione Comunale. I pagamenti avverranno al termine di ciascun periodo in cui verrà espletato il servizio,  a presentazione di regolare fattura.
Ai sensi dell'art.5 della legge 25/01/1994, n.82, l'Amministrazione procede al pagamento del corrispettivo dovuto, previa esibizione, da parte dell'Impresa appaltatrice, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art.11

PROCEDURA DI GARA

Le operazioni di gara in seduta pubblica, avranno inizio alle ore 12:00 del giorno 09/03/04 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Viggiano – Via Roma n. 51,  85059 Viggiano (PZ) .

All’apertura delle offerte potrà presenziare il rappresentante legale o un suo delegato per ogni soggetto partecipante.

Il Presidente di Gara disporrà l’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e, procederà quindi all’esame della documentazione contenuta nella busta “A” ; ammetterà, quindi, alla fase successiva solamente i concorrenti che all’esame dei documenti risulteranno in regola. La mancanza o la difformità dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente.

Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice il Presidente di gara, in seduta pubblica aprirà la busta  “B” contenente l’offerta economica delle Ditte ammesse , redigerà la graduatoria e aggiudicherà la gara.

L’appalto sarà aggiudicato anche nell’ipotesi in cui pervenga una sola offerta, purchè ritenuta valida dall’Amministrazione.

Qualora due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale si provvederà ad estrazione a sorte tra i medesimi.

Il Comune di Viggiano  inviterà, anche a mezzo telegramma, l’aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto.

Qualora l’aggiudicatario, nel termine di 10 giorni dalla data indicata nel suddetto invito, non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’amministrazione comunale revocherà l’aggiudicazione per inadempimento, incamererà la cauzione provvisoria richiesta all’atto della formalizzazione contrattuale e procederà all’aggiudicazione del servizio al secondo concorrente in graduatoria.

Art.12

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE 

1)L'appaltatore  è obbligato:       
a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
b) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio;
c) ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2) E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.
3) In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, ne viene data comunicazione all'appaltatore e, ove ricorrono le condizioni di legge, anche all'Ispettorato suddetto e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
4) Il pagamento delle somme accantonate non è effettuato sino a quando l'appaltatore non ha regolarizzato la propria posizione.
5) Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione, nè ha diritto al risarcimento dei danni.

Art.13
DECADENZA DELL'APPALTO
La decadenza dell'appalto può essere disposta nei seguenti casi:
a) se l'appaltatore cede il contratto a terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione dell'Amministrazione;
b) se l'appaltatore si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Capitolato;
c) se l'appaltatore nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tale da compromettere la realizzazione del servizio.

Art.14
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L'assuntore del servizio è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10% dell'ammontare netto dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
Per chiedere lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario, risolta ogni eventuale pendenza o contestazione, dovrà mostrare di aver assolto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Art.15
DIVIETO DI SUB-APPALTO
E' fatto divieto all'appaltatore di sub-appaltare i servizi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art.16
DOMICILIO - RESPONSABILITA' - CONTROVERSIE
Per tutti gli effetti di legge e di contratto, la Ditta appaltatrice, con la sola partecipazione alla gara, assume l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la Sede Comunale, comunicandone l'esatto recapito.
Il servizio dovrà essere assicurato nella massima puntualità e regolarità. In ogni caso l'Amministrazione si deve intendere sollevata da ogni responsabilità verso terzi.

Art.17
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali, nonchè quelle ad esso dipendenti e conseguenti, faranno carico alla Ditta assuntrice del servizio.

Viggiano, 13 gennaio 2004







IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

Arch. Antonella AMELINA 

PAGE  
6

[image: image2.png]


_1051019776

