GARA PER L'ACQUISTO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA OCCORRENTE  PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA PREVISTE NEL PROGETTO DI MONITORAGGIO ARIA - ACQUA.

CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO

Art.1

OGGETTO  DELL’APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l’appalto per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature occorrenti per l'espletamento delle attività previste nel progetto di monitoraggio ambientale integrato delle aree urbane di Potenza e Matera e nel progetto di indagini per l'inserimento nell'anagrafe regionale di alcuni siti inquinati e delle reti integrate di monitoraggio ambientale,  precisate nell'allegato Capitolato Tecnico delle apparecchiature reti di monitoraggio aria e acqua, come specificato nel bando integrale di gara.

Art. 2

TIPOLOGIA  E  QUANTITÀ

L’appalto comprende la fornitura, l'installazione in loco delle strumentazioni  di seguito precisati:

- LOTTO A - Apparecchiature monitoraggio aria:

-	Cabina di alloggiamento apparecchiature incluse opere civili		n. 5

-	Analizzatore di SO2 e relativo  sistema di calibrazione			n. 5

-	Analizzatore di NO/NO2/Nox e relativo sistema di calibrazione		n. 5

- 	Analizzatore di CO e relativo sistema di calibrazione				n. 5

-	Analizzatore di O3  e relativo sistema di calibrazione				n. 5

-	Analizzatore di BTX e relativo sistema di calibrazione				n. 5

-	Analizzatore di CH4 /NMHC e relativo sistema di calibrazione		n. 5

-	Generatore di aria zero								n. 5

-	Generatore di Idrogeno								n. 5

-	Misuratore di PM10 e PM2,5							n. 5

-	Campionatore di particolato totale						n. 5

-	Strumentazione di rilevamento parametri meteorologici			n. 5

-	Sistema di acquisizione, elaborazione e gestione delle appar. di stazione	n. 5

-	Sistema di modellistica								n. 1

-	DOAS											n. 1

TOTALE  A  (fornitura,  installazione, garanzia e manutenzione)      €	         976.000,00

- LOTTO B - Apparecchiature monitoraggio acqua - suolo:

-	Carotatore manuale									n. 1

-	Mulinello idrometrico per misure di velocità a guado 				n. 1

-	Attrezzatura del mulinello per misure da ponte					n. 1

-	Minimulinello per misure di velocità a guado					n. 1

-	Velocimetro acustico doppler con sensore P, T e Enu				n. 1

-	Attrezzatura a guado e da ponte per misurare con l'ADV			n. 1

-	Stazione idrometrica								n. 2

-	Sonda multiparametrica								n. 1

-	Campionatore automatico								n. 2

-	Sonda torbiometrica								n. 1

-	Campionatore sedimenti								n. 1

-	Computer PC portatili								n. 3+1

-	Computer PC fisso									n. 2+1

-	Stampante laser									n. 1+1

-	Stampante getto d'inchiostro							n. 1+1

-	Fotocamera digitale									n. 1

-	Software										n. 1

-	Batterie portatili - Gruppo di continuità						n. 2

-	Periferiche Hardware								n. 4

-	Videocamera digitale								n. 1

TOTALE  B  (fornitura,  installazione, garanzia e manutenzione)    €	    230.300,00

- LOTTO C - Apparecchiature monitoraggio acqua di falda:

-	Sonde multiparametriche 								n. 8

-	Software ed hardware di acquisizione e trasmissione dati periferia		n. 8

-	Computer PC portatile								n. 1

- 	Computer PC fisso centrale							n. 1

-	Stampante laser									n. 1

-	Stampante getto d'inchiostro							n. 1

-	Software ed hardware di acquisizione e trasmissione dati CC		n. 1

-	Software ed hardware gestione allarmi 						n. 1

TOTALE  C  (fornitura,  installazione, garanzia e manutenzione)    €	    298.000,00

TOTALE  delle forniture compreso IVA (A + B + C)	       €             1.504.300,00

Il tutto rispondente alle specifiche tecniche riportate nell'allegato Capitolato Tecnico delle Apparecchiature, che dovranno soddisfare i requisiti offerti in sede di gara.

Art.3

MODALITA’ DELLA GARA

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno presentare in lingua italiana richiesta di invito contenente le dichiarazioni previste nell’avviso di gara.

In particolare dovranno presentare certificazioni riguardanti l’importo globale delle forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Detto importo, riferito complessivamente al triennio, non potrà essere inferiore ad  € 2.928.000,00 relativamente al lotto A, di € 690.900,00 per  il lotto B e di € 894.000,00 per il lotto C. Qualora trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall’acquirente; quando ciò non è possibile, solo in caso di forniture a privati, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente, che sarà verificata successivamente, mentre l’importo delle forniture similari a quella oggetto di gara deve essere di importo pari ad almeno due volte quello della gara distinto per singolo lotto.

Le ditte invitate a partecipare alla gara, dovranno presentare in lingua italiana l’istanza di ammissione formulata secondo le modalità previste nel bando di gara, che si richiamano integralmente, entro il termine stabilito nella lettera di invito all’appalto contenente, tra l’altro,  le seguenti dichiarazioni:

- tutta la documentazione richiesta nella citata lettera;

- conoscere e accettare le condizioni tutte che regolano l’appalto;

Art.4

AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 358/92, così come integrato e modificato dall’art.16, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 402/98.

L’esame della documentazione e delle offerte sarà deferito ad apposita commissione.

Art. 5

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le specifiche tecniche delle apparecchiature di cui si richiede la fornitura, installazione, garanzia e manutenzione full - risk, sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico delle Apparecchiature Reti di Monitoraggio Aria ed Acqua, che forma parte integrante del presente Capitolato Speciale.

L’amministrazione non accetterà prodotti alternativi o di altra descrizione tecnica, o non rispondenti alle certificazioni richieste, pena l’esclusione.

##### Art.6

##### IMPORTO DELLA FORNITURA

##### L’importo presunto per la fornitura delle apparecchiature elencate all’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto è di  €   1.504.300,00  (un milione seicentoquattromilatrecento/00) comprensivo di I.V.A. al 20% e degli oneri di trasporto, installazione e montaggio nei siti indicati al successivo art. 10,  prova di funzionamento e garanzia per il periodo di tre anni, con sostituzione a carico del forniture della strumentazione difettosa o non funzionante.

##### Art. 7

##### VINCOLO CONTRATTUALE

L'aggiudicazione mentre è immediatamente vincolante per la Ditta, lo sarà per la REGIONE soltanto dopo l'esecutività della Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Procedimento di approvazione del verbale e degli atti di gara.

##### Art. 8

##### CAUZIONE

Le ditte partecipanti alla gara devono presentare unitamente ai documenti di gara una cauzione provvisoria, per responsabilità precontrattuali, pari a € 15.044,61 che sarà restituita ai non aggiudicatari appena avvenuta l’aggiudicazione. È ammessa la presentazione della cauzione mediante polizza fidejussoria o assegno circolare, non è ammessa la presentazione di assegno di conto corrente bancario.

A garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento contrattuale, la Ditta Aggiudicataria , deve prestare, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo netto di aggiudicazione (importo contrattuale al netto dell'IVA) o, nel caso il ribasso sia superiore al 25% dell'importo posto a base di gara, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

Detta cauzione dovrà essere prestata nei modi previsti per la cauzione provvisoria, nel rispetto del disposto della Legge 348/82, e dovrà coprire l'intero periodo contrattuale nonchè il periodo di garanzia.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria dei partecipanti alla gara.

La cauzione resterà vincolata fino a tutta la durata del periodo di garanzia, e sarà incamerata in tutto o in parte dalla Stazione Appaltante nei casi previsti dalle leggi in vigore. In tal caso la Ditta Aggiudicataria è tenuta al reintegro della parte eventualmente incamerata.

Qualora la cauzione definitiva, sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la fideiussione o polizza assicurativa devono espressamente valere per il periodo di validità del contratto e per il periodo coperto da garanzia, e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta".

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su richiesta dell'Amministrazione, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Nessun interesse è dovuto sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

##### Art. 9

##### RESPONSABILE TECNICO

La Stazione Appaltante nominerà un Responsabile Tecnico che curerà con la Ditta Aggiudicataria tutti i rapporti relativi alla fornitura fino al collaudo.

Art. 10

##### CONSEGNE

##### La consegna dei beni e delle apparecchiature, installati e funzionanti per l'uso, deve avvenire nei locali o luoghi indicati dall'Amministrazione Appaltante ed indicati nel Capitolato Tecnico delle Apparecchiature a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della Ditta Appaltatrice, entro novanta giorni solari dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

La consegna non potrà essere effettuata senza preventivo accordo con il Responsabile Tecnico designato dalla Stazione Appaltante, da stabilire con un anticipo di almeno giorni cinque. Potranno essere richieste alla Ditta Aggiudicataria consegne anche in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

La presa in consegna da parte della Stazione Appaltante avverrà contestualmente al superamento del collaudo, restando tutti gli oneri di cui all'art. 9 del bando di gara a carico della Ditta Aggiudicataria.

Copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante.

##### Art. 11

##### DISTINTE DI SPEDIZIONE

##### Le spedizioni devono essere accompagnate da distinte indicanti i colli ed i relativi pesi, nonché gli estremi del contratto cui sono riferite. Sui colli e sulle distinte dovrà essere indicata la ditta mittente e sommariamente, il contenuto.

##### Art. 12

##### ISPEZIONE DEI MATERIALI CONSEGNATI

##### All'arrivo dei beni sul luogo di installazione, la Ditta Aggiudicataria dovrà aprire tutti i colli e ispezionarne il contenuto insieme al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante. Qualora dall'ispezione dovesse risultare che qualche apparecchiatura abbia subito danni in seguito al trasporto, dovrà essere sostituita senza essere installata. Solo a seguito di esito positivo dell'ispezione, la Ditta Aggiudicataria potrà iniziare l'installazione.

##### Art. 13

##### INSTALLAZIONE

L'installazione delle attrezzature dovrà essere effettuata nei luoghi e negli orari preventivamente concordati con il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante.

Art. 14

SPESE DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Il trasferimento della apparecchiature sul luogo di installazione avverrà nel rispetto della normativa in vigore e sotto la responsabilità della Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese all'imballaggio, facchinaggio, posa in opera installazione e collaudo della fornitura. Gli imballaggi dovranno essere smaltiti a cura e spese della Ditta Aggiudicataria e non potranno permanere all'interno dei locali della Stazione Appaltante o di altro Ente ove siano installate le attrezzature.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi, o conseguenti al trasporto, conferiscono alla Stazione Appaltante il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli non accettati al collaudo, a tutto danno della Ditta Aggiudicataria.

Art. 15

Trasporto, rischi di perdita e danni durante l'esecuzione della fornitura

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa in funzione delle apparecchiature, nonché durante il periodo in cui queste rimangono installate nei locali indicati dalla Stazione Appaltante, la Ditta Aggiudicataria assume l'obbligo dì sollevare la Stazione Appaltante stessa da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle stesse non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest'ultima, ovvero dei suoi dipendenti o incaricati.

La Ditta Aggiudicataria, inoltre, garantisce la Stazione Appaltante contro i danni procurati ai locali e a terzi dai beni forniti o da colpa dei suoi incaricati.

Art. 16

Garanzia

Le apparecchiature fornite devono essere privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione tecnica.

La Ditta assume l'obbligo di fornire le apparecchiature nuove di fabbrica in ciascuna delle sue componenti ed è tenuta a garantire  che le stesse siano immuni da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime che le rendano inidonee all'uso al quale sono destinate, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

L'apparecchiatura deve essere garantita da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore per un periodo minimo di 24 (venti quattro) mesi, salvo la maggiore durata offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data dell'avvenuto collaudo con esito favorevole ed accettazione definitiva.

La Ditta, pertanto è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nell'apparecchiatura fornita, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati 4ed a riportare  l'apparecchiatura stessa in condizioni di regolare funzionamento.

La garanzia deve coprire anche i difetti marginali, anche se trascurabili sul valore o sul funzionamento del bene.

Durante il periodo di garanzia deve essere assicurato, senza nessun onere per l'Amministrazione, l'assistenza tecnica e la manutenzione all'apparecchiatura, comprensiva del diritto di chiamata, della mano d'opera, delle spese di trasferta e delle parti di ricambio.

Pertanto il periodo di garanzia è equiparato, ad ogni effetto, al contratto di manutenzione "full - risk".

Durante il periodo di garanzia e del contratto di manutenzione full - risk la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adempiere tali obblighi entro il termine di 72 ore dalla richiesta.

Si precisa che, per ogni giorno di ritardo (considerando come orario di lavoro standard l'intervallo 8,00 - 18,00 dal lunedì al venerdì) sarà applicata alla Ditta fornitrice una penale pari all'1% (uno per cento) del valore del bene.

Entro lo stesso termine la Ditta Aggiudicataria deve, se necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste, e se ciò non fosse bastevole, ritirare i beni stessi, sostituendoli con altri nuovi.

Qualora trascorso il termine citato la Ditta non abbia adempiuto agli obblighi suddetti, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare i difetti e gli inconvenienti, con conseguente addebito delle spese sostenute.

A garanzia di tali obblighi la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla Ditta Aggiudicataria in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

Art. 17

Controllo sulla esecuzione del contratto

Il Responsabile tecnico eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.  Resta inteso che, in ogni caso, la Stazione Appaltante non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La Ditta Aggiudicataria non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 18

Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla Ditta Aggiudicataria sì intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compreso il periodo di garanzia.

Art. 19

Diritto di sostituzione

Prima della loro installazione, la Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere alla Ditta Aggiudicataria l'aggiornamento per sostituzione dei beni e delle apparecchiatura aggiudicate nei seguenti casi:

a) in caso di eliminazione degli stessi dal listino ufficiale della Ditta produttrice nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione;

b)	qualora la Ditta Aggiudicataria dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, beni ed apparecchiatura più evoluti in relazione a criteri tecnologici, legati alla sicurezza, ovvero a normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione.

I beni e le apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite, allo stesso prezzo offerto, con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari.  La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili dovrà essere non inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della Ditta Aggiudicataria.

Art. 20

Collaudo

I beni oggetto del contratto sono collaudati dal Responsabile Tecnico nominato dalla Stazione Appaltante, che vi provvede ai sensi della normativa vigente.  L'operazione di collaudo è tesa a verificare, per i beni e per le attrezzature forniti, la loro conformità al tipo o ai modelli descritti nel presente Capitolato Speciale, nell'offerta e nei suoi allegati.

Il collaudo di funzionamento nell'uso dei beni sarà effettuato in contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria e con i tecnici della Ditta produttrice, se diversa dalla Ditta Aggiudicataria, entro e non oltre quindici giorni dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dal Responsabile tecnico della Stazione Appaltante.

Qualora, al collaudo, le forniture non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, queste non saranno accettate.

II Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante ne richiederà la sollecita sostituzione. I beni non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla Ditta Aggiudicataria.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta Aggiudicataria  per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente.  In tal caso la Ditta Aggiudicataria è invitata dal Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto delle difformità o delle imperfezioni accertate.  In assenza della Ditta Aggiudicataria o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dal Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, è valido contro di essa.

La data di collaudo con esito favorevole darà inizio al periodo di garanzia.

Art. 21

documentazione fornita alla Stazione Appaltante

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire alla Stazione Appaltante, contestualmente all'installazione:

a)   	due copie in lingua italiana del Manuale d'uso delle apparecchiatura;

- due copie in lingua italiana del Manuale di manutenzione delle apparecchiature.

In caso di mancanza di manuali in lingua italiana la ditta dovrà comunque consegnare, con oneri a proprio carico, copie dei manuali tradotti in italiano.

Durante il periodo di garanzia la documentazione dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornarnento in seguito a nuove revisioni.

Art. 22

Aggiornamento dei hardware

La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione delle apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali.  Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia.

Art. 23

Richiami in fabbrica

La Ditta Aggiudicataria dovrà impegnarsi a segnalare alla Stazione Appaltante qualunque notizia relativa a richiami in fabbrica del prodotto fornito, ovvero a difetti riscontrati dal produttore, entro cinque giorni dall'avvenuta conoscenza.

Art. 24

Cessioni di credito

La Ditta può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione.  La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte della Stazione Appaltante.

Art. 25

Fatturazione, termini e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione delle relative fatture, che potranno essere poste in pagamento solo successivamente al collaudo con esito favorevole.

Le fatture, compilale in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione,  il loro pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. E' fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria di indicare il recapito postale, precisare la scelta delle modalità con le quali la Tesoreria della Stazione Appaltante dovrà effettuare i pagamenti, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.  La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della Ditta Aggiudicataria, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione

Art. 26

Inadempienze e penalità

La Ditta Aggiudicataria è soggetta a penalità nel caso in cui la fornitura non avvenga entro i termini stabiliti. In particolare, in caso di inosservanza dei termini e delle modalità della fornitura, installazione, collaudo e garanzia delle apparecchiature, verrà applicata una penale in misura dello 1 % ( uno percento) del valore del  bene, per ogni giorno di ritardo oltre la durata prevista, salva la facoltà di risoluzione del contratto, ove le penali superano il 30 % (trentapercento) del valore di acquisto del bene.

Art. 27

Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta Aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la Ditta Aggiudicataria ha in corso con la Stazione Appaltante.  In mancanza di tali crediti, l'ammontare delle penalità sarà incassato dalla Stazione Appaltante detraendolo dalla cauzione definitiva.

Le penalità sono notificate alla Ditta Aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità sarà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 28

Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto negli articoli 23 e 24, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a)	sospensione della fornitura per colpa della Ditta Aggiudicataria;

b)	quando le penali applicate superano il 30% ( trentapercento) del valore del bene;

c)	effettuazione di due sessioni di collaudo con esito negativo;

d)	reiterazione nel fornire merce non rispondente ai requisito richiesti;

e)	reiterati ritardi nelle consegne, nonché nelle eventuali sostituzioni,

- in caso di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo della Ditta Aggiudicataria ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto successivamente alla stipula del contratto;

- quando per la seconda volta la Stazione Appaltante abbia dovuto contestare alla Ditta Aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;

- per motivate esigenze dì pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

In tali circostanze la Stazione Appaltante potrà dichiarare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni delle proprie intenzioni.  Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data dì ricevimento della comunicazione da parte della Ditta Aggiudicataria, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni dì rivalsa da parte della Stazione Appaltante.

Art. 29

Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.  La Ditta Aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone c/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti parte integrante del contratto medesimo.

Art. 30

Controversie

Le eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e la Ditta Aggiudicataria, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica), che non si sono potute definire bonariamente tra le parti, saranno deferite al Foro di Potenza.

Art. 31

Tutela della privacy

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della Legge n. 675/96 e successive modifiche, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a.	I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di forniture e servizi.

b.	Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  A tale riguardo si precisa che:

>	per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;

- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà ì dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione e con l'incameramento della cauzione.

c.	I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

>	al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

>	a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di forniture e servizi.

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza.

- I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dì procedimento a carico delle Ditte concorrenti.

- I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della Legge n. 675/96.